А К Т

инвентаризации пожарных подземных гидрантов стоящих на учёте

в ______________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Порядковый номер ПГ | Адрес объекта к которому относится ПГ | Диаметр трубопровода места установки ПГ / линия водопровода (тупиковая, кольцевая) | Длина стояка ПГ | Техническое состояние ПГ (исправен, неисправен) | Техническое состояние колодца ПГ | Стоимость восстановительных (ремонтных) работ по данному ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:      -      в графе итого заполняются показатели по 2 и 8 столбцам;

- в показателе «Техническое состояние ПГ» показываются (наличие трещин в стояке, износ соединительного кольца, наличие и состояние крепёжных шпилек, наличие и состояние резиновой прокладки, наличие и состояние крышки, наличие и состояние штока, состояние и износ клапана гидранта, исправен или неисправен, наличие ПГ);

- в показателе «Техническое состояние колодца ПГ» показываются дефекты колодца (наличие и состояние крышки колодца, состояние оголовка, состояние стенок, наличие чеканки ввода и вывода водопроводной трубы % заполнение грунтовыми или ливневыми водами).

«______»___________200__г.

_____________________________________

_____________________________________

(подписи членов комиссии)

# Text boxes

Приложение

к распоряжению

Мэра Северодвинска

от      26.05.2006 №  258-р