Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории города Северодвинска Архангельской области

На основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории города Северодвинска Архангельской области.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

# Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Элимелах Лилия Борисовна

58-40-06

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Северодвинска от ____________№________ |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории города Северодвинска Архангельской области

1. Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»):

| № п/п | Наименование показателей | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 26,4 |
| 2 | Нитрат-анион | не устанавливается |
| 3 | Нитрит-анион | не устанавливается |
| 4 | БПКполн | 150,0 |
| 5 | Взвешенные вещества | 166,7 |
| 6 | Железо | 0,42 |
| 7 | Кадмий | 0,01 |
| 8 | Марганец | 0,45 |
| 9 | Медь | 0,025 |
| 10 | Нефтепродукты | 2,5 |
| 11 | Никель | 0,14 |
| 12 | Ртуть и ее соединения | 0,0001 |
| 13 | АСПАВ | 3,33 |
| 14 | Свинец | 0,01 |
| 15 | Фосфат ион | 0,24 |
| 16 | Хром (III) | 0,07 |
| 17 | Цинк | 0,2 |

2. Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения акционерного общества «Производственное объединение «Севмаш» (АО «ПО «Севмаш»):

| № п/п | Наименование показателей | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 6,2 |
| 2 | Нитрат-анион | не устанавливается |
| 3 | Нитрит-анион | не устанавливается |
| 4 | БПКполн | 171,6 |
| 5 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 6 | Железо | 1,23 |
| 7 | Кадмий | 0,005 |
| 8 | Марганец | 0,03 |
| 9 | Медь | 0,007 |
| 10 | Нефтепродукты | 1,5 |
| 11 | Никель | 0,01 |
| 12 | АСПАВ | 2,27 |
| 13 | Свинец | 0,006 |
| 14 | Фосфат ион | 0,77 |
| 15 | Хром (VI) | 0,02 |
| 16 | Цинк | 0,08 |
| 17 | Сульфат-анион (сульфаты) | 112,32 |
| 18 | Хлорид-анион (хлориды) | 317,27 |
| 19 | ХПК | 242,73 |