|  | Утверждена заказчиком и организатором открытого конкурса Директор СМУП «ЖКТ»- Единоличного исполнительного органа ОАО «Жилищно-коммунальный трест +» ________________________И.В. Самойлов. |
| --- | --- |

Документация

для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии

Северодвинск

2012

1. Общие положения.

1.1.Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

1.2.Заказчик и Организатор конкурса: Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный трест +», ИНН 2902065578. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 164507, Архангельская область, город Северодвинск, улица Комсомольская, дом 34, офис 2.,   т/факс (8184) 56-38-16

1.3.Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 811 078 (Пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьдесят восемь) руб. 13 коп.( с учётом НДС), в том числе:

ремонт шиферной кровли — 1 829 871,42 руб.,

ремонт фасада дома — 1 533 135,51 руб.,

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома — 148 367,95 руб.,

ремонт системы  водоотведения с заменой выпусков — 415 430,26 руб.,

ремонт системы отопления - замена разводящих магистралей (розлив) — 445 103,86 руб.,

ремонт системы холодного водоснабжения (розлив) — 108 803,16 руб.,

ремонт системы горячего водоснабжения (розлив) — 108 803,16 руб.,

ремонт системы электроснабжения — 1 157 270,03 руб.,

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды; электрической энергии — 64 292,78 руб.

Максимальный срок выполнения работ: не более 122 (ста  двадцати двух) дней с даты заключения договора подряда.

1.4.Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 164507, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 34, каб. 17, тел. (8184) 56-36-05, т/факс (8184) 56-38-16 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.30 (время московское).

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования извещения о проведении конкурса. Дата и время окончания приема заявок: «25» мая 2012 года,09 час. 00 мин.

1.5.Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено  «25» мая 2012 года  в 09 часов 00 минут по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 34, каб.2. Представители претендентов, подавших заявки на участие, вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6.Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.7.Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.8.Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Скребцова Ольга Васильевна, тел. (8184) 56-36-05, т/факс (8184) 56-38-16.

1.9.Для участия в конкурсе требуется обеспечение заявки. Реквизиты счета для внесения денежных средств участником конкурса:ОАО «ЖКТ+» в Филиале СЗРУ ОАО «МинБ» г. Архангельск, р/с 40702810802340000862, ОГРН 1102902001432, ИНН 2902065578, КПП 290201001. В поле назначение платежа указать «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капремонту многоквартирного дома № 35 по улице Ломоносова».

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Размер обеспечения заявки устанавливается в размере 3% от начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 174 332 (сто семьдесят четыре тысячи триста тридцать два) руб. 34 коп.. Денежные средства, внесенные участником конкурса в качестве обеспечения заявки, должны поступить на указанный счет получателя не позднее даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.Требования к участникам конкурса

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или физическое лицо, претендующее на заключение договора подряда, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

Для участия в конкурсе допускаются юридические и физические лица, соответствующие следующим требованиям:

2.1.деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2.у участника не должно быть задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.3.участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4.отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5.участник конкурса должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1.опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2.документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.1.3.документы или копии документов, подтверждающие опыт работы участника на объектах-аналогах, а также документы, подтверждающие успешное завершение работ на указанных объектах;

3.1.4.организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ;

3.1.5.информацию о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительной отрасли не менее 5 лет по форме согласно приложению 3 к настоящей документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки, копия паспорта);

3.1.6.нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.7.нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.8.нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.9.оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3 .1.10.справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.11.документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки;

3.2.Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3..Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение Копии заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4.Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящей документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику.

3.6.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4.Процедура проведения конкурса

4.1.Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.8 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса.

4.2.Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

4.3.После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

4.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

4.3.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений;

4.3.6. 	превышение срока выполнения работ, указанного участником в конкурсной заявке, над максимальным сроком выполнения работ, установленным настоящей документацией.

4.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5.Конкурсные заявки претендентов, допущенных к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

5.Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов – 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

5.2.Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

5.3.Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

5.4.Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.	Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с лучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.	Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицей.

В таблице 1 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

5.4.3.	Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 2.

В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

5.5.По результатам процедур вскрытия конвертов и рассмотрения конкурсных заявок, оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсная комиссия оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»

Таблица 2

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. Документами, подтверждающими успешное завершение работ на объекте, являются копии актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3), кроме того могут быть приложены любые другие документы по желанию участника.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального строительства, договор на выполнение работ на котором заключен не ранее, чем в прошедшем календарном году, и на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих технических должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6. Порядок заключения договора подряда

6.1.Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. Договор подряда составляется Заказчиком путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации.

6.2.Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

6.3.Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора, проводится повторный конкурс.

6.4.Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

- если всем участником отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

- если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

6.5.В случае, если к участию в конкурсе допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора проводится повторный конкурс.

7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

7.1.Для участия в конкурсе участник обязан предоставить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей документации.

7.2.Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

7.2.1. участник конкурса отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

7.2.2. участник конкурса, с которым заключается договор подряда, уклонился от подписания договора подряда;

7.2.3. участник конкурса, с которым заключается договор подряда, не предоставил обеспечение исполнения договора, предусмотренное проектом договора.

7.3.Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

7.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов на участие в конкурсе;

7.3.2. победителю конкурса – в течение десяти дней со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

7.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

7.3.4.участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

8.Обеспечение: исполнения обязательств Подрядчика; исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8.1.Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является денежное обеспечение на сумму 1 162 215 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи двести пятнадцать) руб. 63 коп., что составляет 20 процентов от начальной максимальной цены стоимости работ, указанной в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Договора, должны быть перечислены на следующий счет: ОАО «ЖКТ+» в Филиале СЗРУ ОАО «МинБ» г. Архангельск, р/с 40702810802340000862, ОГРН 1102902001432, ИНН 2902065578, КПП 290201001.

В поле назначение платежа указать «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору подряда на выполнение работ по капремонту многоквартирного дома № 35 по улице Ломоносова».

Обеспечение исполнения обязательств предоставляется победителем конкурса до подписания договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору в размере указанном в настоящем пункте 8.1. передается Подрядчиком Заказчику на срок до исполнения договора. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по договору на основании следующих документов:

- подписанных представителями сторон акта приёмки работ по капитальному ремонту;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 9 Договора.

8.2.Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период  предоставляется Подрядчиком на сумму 581 107 (пятьсот восемьдесят одна тысяча сто семь) руб. 81 коп., что составляет 10 % от начальной максимальной цены стоимости работ, указанной в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии., в форме:безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств.

8.2.1.В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору в форме передачи Заказчику в залог денежных средств Стороны руководствуются следующим порядком:

- Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в размере, указанном в настоящем пункте 8.2. Договора, передается Подрядчиком Заказчику до подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту на срок равный сроку гарантийных обязательств, установленных Договором подряда. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены на следующий счет: ОАО «ЖКТ+» в Филиале СЗРУ ОАО «МинБ» г. Архангельск, р/с 40702810802340000862, ОГРН 1102902001432, ИНН 2902065578, КПП 290201001.

В поле назначение платежа указать «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период по капремонту многоквартирного дома № 35 по улице Ломоносова»

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения гарантийных обязательств Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения гарантийных обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по Договору на основании следующих документов:

- акта о завершении гарантийных обязательств;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения исполнения гарантийных обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

8.2.2.В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме Безотзывной банковской гарантии в письменном обязательстве должны быть предусмотрены следующие условия:

- указание на основное гарантийное обязательство, исполнение которого обеспечивается Безотзывной банковской гарантией, включая указание на стороны Договора, его предмет и основания заключения;

- гарантия должна покрывать все случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору;

- указание на то, какие документы должны быть представлены бенефициаром, чтобы гарант выплатил ему денежную сумму;

- безотзывная банковская гарантия должна являться гарантией по первому требованию;

- безотзывная банковская гарантия должна быть выдана на срок равный сроку гарантийных обязательств, установленных Договором подряда, и увеличенный на период ожидания равный 6 (шести) месяцам;

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор по

основному гарантийному обязательству, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

8.3.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения гарантийных обязательств Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Настоящая конкурсная документация имеет следующие приложения:

Приложение № 1. Форма заявки на участие в конкурсе;

Приложение № 2. Форма описи входящих в состав заявки документов;

Приложение № 3. Форма сведений о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих технических должностях не менее 5 лет.

Приложение № 4. Форма Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Заявка

на участие в конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №___ по улице_____________ путем выполнения работ по ______________________________________________________________________________.

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон и факс |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ____________________________________________

- Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4.Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

- Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Опись

входящих в состав заявки документов

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № __ по улице _________________ путем_________________________________________________________________________________________, в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли

и опыт работы на руководящих технических должностях не менее 5 лет

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Средняя численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Форма ДОГОВОРА ПОДРЯДА

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома

г. Северодвинск              	                                                    «____»___________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный трест +», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора СМУП «Жилищно-коммунальный трест» Единоличного исполнительного органа ОАО «Жилищно-коммунальный трест +»  Самойлова Игоря Владиленовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________(далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол                                           от                               №                           ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии. в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к настоящему Договору.

1.2.Общая стоимость работ по Договору составляет ______.(с учётом НДС),

1.3.Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4.В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5 Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.6.Основанием для заключения настоящего Договора является протокол открытого конкурса № __________ от «___»________20__ г.

2. Обеспечение: исполнения обязательств Подрядчика; исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

2.1.Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является денежное обеспечение на сумму 1 162 215 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи двести пятнадцать) руб. 63 коп., что составляет 20 процентов от начальной максимальной цены стоимости работ, указанной в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Договора, должны быть перечислены на следующий счет: ОАО «ЖКТ+» в Филиале СЗРУ ОАО «МинБ» г. Архангельск, р/с 40702810802340000862, ОГРН 1102902001432, ИНН 2902065578, КПП 290201001.

В поле назначение платежа указать «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору подряда на выполнение работ по капремонту многоквартирного дома № 35 по улице Ломоносова».

Обеспечение исполнения обязательств предоставляется победителем конкурса до подписания настоящего Договора. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору в размере указанном в пункте 2.1. передается Подрядчиком Заказчику на срок до исполнения настоящего Договора. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на основании следующих документов:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счета-фактуры (счета);

- подписанных представителями сторон акта приёмки работ по капитальному ремонту ;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

2.2.Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период  предоставляется Подрядчиком на сумму 581 107 (пятьсот восемьдесят одна тысяча сто семь) руб. 81 коп., что составляет 10 % от начальной максимальной цены стоимости работ, указанной в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы  водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии., в форме:

___________                                                                                                                  _______________

безотзывной банковской гарантии, передачи Заказчику в залог денежных средств,  нужное вписать

2.2.1.  В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору в форме передачи Заказчику в залог денежных средств Стороны руководствуются следующим порядком:

- Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в размере, указанном в пункте 8.2. настоящего Договора, передается Подрядчиком Заказчику до подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту на срок равный сроку гарантийных обязательств, установленных Договором подряда. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Договора, должны быть перечислены на следующий счет: ОАО «ЖКТ+» в Филиале СЗРУ ОАО «МинБ» г. Архангельск, р/с 40702810802340000862, ОГРН 1102902001432, ИНН 2902065578, КПП 290201001.

В поле назначение платежа указать «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период по капремонту многоквартирного дома № 35 по улице Ломоносова»

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения гарантийных обязательств настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения гарантийных обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору на основании следующих документов:

- акта о завершении гарантийных обязательств;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств.

Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

2.2.2.   В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме Безотзывной банковской гарантии в письменном обязательстве должны быть предусмотрены следующие условия:

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается Безотзывной банковской гарантией, включая указание на стороны настоящего Договора, его предмет и основания заключения;

- гарантия должна покрывать все случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;

- указание на то, какие документы должны быть представлены бенефициаром, чтобы гарант выплатил ему денежную сумму;

- безотзывная банковская гарантия должна являться гарантией по первому требованию;

- безотзывная банковская гарантия должна быть выдана на срок равный сроку гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором подряда, и увеличенный на период ожидания равный 6 (шести) месяцам;

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор по

основному обязательству, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

2.3.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения гарантийных обязательств настоящего Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе настоящего Договора.

3. Порядок оплаты работ

3.1.Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты подписания акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счета-фактуры (счета);

- акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

4. Сроки выполнения работ

4.1.Срок начала работ с даты заключения настоящего Договора .

4.2.Подрядчик обязан выполнить работы в полном объёме и предъявить Заказчику результаты выполненных работ в течение ____ дней с даты заключения  договора.

4.3.Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

5. Обязанности сторон

5.1.При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1 передать Подрядчику по акту объект в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами;

5.1.2 обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ;

5.1.3 образовать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;

5.1.4 рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3;

5.1.5 заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5.2.При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

5.2.1. принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в п. 5.1.1.

5.2.2.нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части;

5.2.3.поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;

5.2.4.разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов;

5.2.5.обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 часов до 21:00 часа. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;

5.2.6.обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

5.2.7.содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку. По окончании работ (до приёмки работ Заказчиком) Подрядчик обязан произвести уборку территорий, загрязнённых в связи с выполнением работ, и вывезти строительный мусор на полигон собственными силами, либо по договору со специализированной организацией. Подрядчик согласно п.1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» является собственников отходов, образующихся на объекте в результате ремонтных работ. Подрядчик самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Вывоз строительного мусора Подрядчик обязан производить по мере его образования.

5.2.8.обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию;

5.2.9.вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта;

5.2.10.при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;

5.2.11.по первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ;

5.2.12.обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте;

5.2.13.сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ;

5.2.14.обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

5.2.15.соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

5.3.Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5.4.Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ разработать проект производства работ (ППР), составить технологические карты на ремонт шиферной кровли и фасада, локальные ресурсные сметные расчёты по видам работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСНр-2001, согласовать с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации Заказчику.

5.5.Подрядчик должен выполнять работы в соответствии техническим заданием Заказчика,  исполнительной и технической документацией на объект, согласованной с Заказчиком сметной документацией по видам работ, требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденного постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и другими техническими нормами и правилами.

5.6.Подрядчик обязан производить работы с использованием материалов, согласованных с Заказчиком, допускаемых к применению при ремонте многоквартирных домов и отвечающих требованиям стандартов.

5.7.Работы будут выполняться без расселения жильцов дома. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц и общего имущества собственников помещений ремонтируемого многоквартирного дома, а также безопасного движения пешеходов и транспорта на прилегающих участках тротуаров и дорог, в том числе путем установки временных ограждений.

5.8.В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.9.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных обстоятельств, препятствующих выполнению работ и их завершению в срок.

5.10.При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе внутридомовых коммуникаций.

6. Выполнение работ

6.1.Заказчик передает Подрядчику существующую исполнительную и техническую документацию на объект до начала производства работ.

6.2.Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

6.3.Функции строительного контроля выполняет организация, выбранная по результатам открытого конкурса.

- должность, Ф.И.О., название организации, адрес, контактный телефон сообщается дополнительно в 3-х дневный срок после подписания Договора на оказание услуг строительного контроля.

6.4.Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.5.Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.6.Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

1)  контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

2)  принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

3)  проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

4)  освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

5)  проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6)  участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.7.С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.5., представитель Заказчика имеет право:

1)  проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

2)  давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.8.Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.9.Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.10.Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.11.Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.12.Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.13.Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний или записываются в журнал производства работ.

6.14.С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства». Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

6.15.Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.

6.16.Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

6.17.В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

7.1.Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции изменений № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 06 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки работ по капитальному ремонту.

7.4.При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5.Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора.

7.6.С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

8.2.Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки работ по капитальному ремонту, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3.При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.4.После устранения дефектов представителями Сторон составляется акт приёмки выполненных работ.

8.5.При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.6.Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8.7.После окончания гарантийного срока представителями Сторон составляется акт о завершении гарантийных обязательств.

9. Ответственность Сторон

9.1.Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

9.2.За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости работ, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.За заключение Договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.4.В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (п. 5.2.5-5.2.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-(двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента общей стоимости работ, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.5.Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.6.Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Внесение изменений в техническую документацию

10.1.Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают указанной в пункте 1.2 настоящего Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

10.2.При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 10.1 настоящей статьи  дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3.Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 10.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в настоящем пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок расторжения Договора

12.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

12.1.1  если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения настоящего Договора;

12.1.2  если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10  дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ;

12.1.3  в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

12.2.При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего Договора.

12.3.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

13. Разрешение споров

13.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Архангельской области.

14. Прочие условия

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

14.2.В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно – 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14.5.Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

15.Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

Приложение № 1 -Техническое задание.

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Местонахождение: Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный трест+» 164507, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская 34, офис 2 | Местонахождение: _______________ |
| Реквизиты: ОГРН 1102902001432, ИНН 2902065578, КПП 290201001. ____________________________ | Реквизиты: ______________________ |

Подписи сторон

| «Заказчик» _______________ _______________ | «Подрядчик» _______________ _______________ |
| --- | --- |

«_____»____________ 2012г.	                                                       «_____»___________ 2012г.

М.П.										М.П.

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2012

| Заказчик - Директор СМУП «ЖКТ» Единоличный исполнительный орган ОАО «Жилищно-коммунальный трест +» __________________ И.В.Самойлов «_____» __________ 2012 г. | Подрядчик – ___________________ «_____» _________ 2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Подрядчику на условиях вышеуказанного Договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 35 по ул. Ломоносова г. Северодвинска путем  ремонта шиферной кровли; фасада дома; подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома; системы водоотведения; системы отопления; системы холодного водоснабжения; системы горячего водоснабжения; системы электроснабжения; установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурса: холодной воды, электрической энергии.

Применяемые при выполнении Подрядчиком работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам, техническим условиям  и другим нормативным документам, в том числе: СНиПу 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиПу 12-03-2004 «Организация строительства», СНиПу II-26-76 «Кровли», СНиПу 41-02-2003 «Тепловые сети», СниПу, 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», действующим Правилам устройства электроустановок, действующим Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, СНиПу 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170. Если законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация товара, используемого Подрядчиком при выполнении работ, необходимо представить Заказчику документы о сертификации применяемой продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии технических и санитарно-гигиенических сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на продукцию, разрешающих использование данной продукции на территории Российской Федерации).

До начала производства работ Подрядчику необходимо:

- Разработать проект производства работ (ППР), составить технологические карты на ремонт шиферной кровли и фасада, локальные ресурсные сметные расчёты по видам работ и согласовать с Заказчиком. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с законодательством РФ, действующим нормативным документам РФ в области строительства и проектирования.

- Согласовать с Заказчиком материалы, используемые при проведении работ.

Основные виды и объемы работ :

Ремонт шиферной кровли с утеплением чердачного перекрытия

Требования к выполнению работ:

1.Снятие существующего покрытия -100%

2 Смена существующей обрешётки - 30%

3.Устройство нового покрытия осуществлять из волнистых асбестоцементных листов  по обрешётке -100%

4.Перед монтажом покрытия кровли произвести окраску за 2 раза краской по шиферу.

5.Монтаж системы водостоков осуществлять с применением современных материалов.

6.Осуществить огнезащитную обработку стропильной системы и обрешётки.

7.Произвести ремонт кирпичной кладки с окраской вентиляционных шахт

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 покрытия | 650 |  |
| 2 | Разборка слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |  |
| 3 | Разборка ограждений | п.м. ограждения | 99 |  |
| 4 | Смена обрешётки с прозорами | м2 сменяемой обрешётки | 182 |  |
| 5 | Разборка обрешётки под свесами и желобами | м2 кровли | 104 |  |
| 6 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по обрешётке с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к слуховым окнам и вент. шахтам с заделкой зазоров раствором | м2 кровли | 600 |  |
| 7 | Окраска шифера за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 768 |  |
| 8 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |  |
| 9 | Прокладка рубероида под свесы по обрешётке | м2 покрытия | 104 |  |
| 10 | Устройство свесов из листовой оцинкованной стали | п.м. свесов | 104 |  |
| 11 | Устройство желобов настенных | п.м. желобов | 104 |  |
| 12 | Ограждение кровель перилами (ремонт и окраска) | п.м. ограждения | 99 |  |
| 13 | Замена водосточных труб | п.м. | 60 |  |
| 14 | Устройство: ходов на чердаке | п.м. ходов | 58 |  |
| 15 | Устройство: переходных лестниц на кровле | п.м. переходных лестниц | 80 |  |
| 16 | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных кирпичных шахт над кровлей | 1 м3 кладки | 4,5 |  |
| 17 | Ремонт кирпичной кладки опор стропильной системы | 1 м3 кладки | 0,6 |  |
| 18 | Ремонт кирпичной кладки внутренней поверхности наружных стен | м2 отремонтированной поверхности | 19,6 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки вентиляционных кирпичных шахт | м2 отремонтированной поверхности | 34 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки вентиляционных деревянных шахт | м2 отремонтированной поверхности | 32 |  |
| 21 | Окраска красками ВДАК поверхности вентиляционных кирпичных и деревянных шахт | м2 окрашиваемой поверхности | 180 |  |
| 22 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом «ОЗОН -007» для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 обработанной поверхности | 1068 |  |
| 23 | Утепление чердачного перекрытия керамзитом | м2 утепляемого перекрытия | 360 |  |
| 24 | Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали вентиляционных деревянных шахт (3 шт) | м2 покрытия | 21 |  |
| 25 | Замена колпаков над вентиляционными деревянными шахтами | 1 колпак | 3 |  |
| 26 | Устройство колпаков над вентиляционными кирпичными шахтами | 1 колпак | 10 |  |
| 27 | Замена отдельных частей стропильных конструкций | п.м. | 18 |  |
| 28 | Замена проволочных скруток в местах соединения стропильных ног с мауэрлатом | шт. | 20 |  |
| 29 | Ремонт горизонтальных коробов вентиляционной системы | п.м. | 60 |  |
| 30 | Очистка помещений от строительного мусора | т. мусора | 19,3 |  |
| 31 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т. | 19,3 |  |
| 32 | Перевозка грузов | т. | 19,3 |  |

Ремонт фасада

Требования к выполнению работ:

1.Снятие фасадной краски 100%.

2.Произвести ремонт кирпичной кладки карниза.

3.Произвести ремонт штукатурного слоя по поверхности фасада, а также ремонт

поверхности балконных плит.

4.Цветовое решение фасадов выполнить согласно паспорта цветового решения, выданного

Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

5.Окраска фасада красками ВДАК за 2 раза с предварительной грунтовкой.

6.Замена деревянных оконных блоков на лестничных клетках на окна ПВХ.

7.Монтаж конструкции козырька над входами в подъезды (2 шт.) осуществить по

согласованному с Заказчиком эскизу.

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт поверхности наружных кирпичных стен | м2 отремонтированной поверхности | 18 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки | м2 отремонтированной поверхности | 67,6 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов | м2 отремонтированной поверхности | 5 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг | м2 отремонтированной площади развёрнутой поверхности тяг | 8 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг | м2 отремонтированной площади развёрнутой поверхности тяг | 1 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг | м2 отремонтированной площади развёрнутой поверхности тяг | 1 |  |
| 7 | Устройство плинтусов цементных | п.м. плинтуса | 88 |  |
| 8 | Очистка поверхности фасада от краски | м2 расчищенной поверхности | 1580 |  |
| 9 | Шпатлевка фасадов под окраску | м2 обработанной поверхности | 1580 |  |
| 10 | Огрунтовка фасадов под окраску | м2 обработанной поверхности | 1580 |  |
| 11 | Окраска красками ВДАК по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 1580 |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за 2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски | м2 окрашиваемой поверхности | 50 |  |
| 13 | Окраска масляными составами пожарной лестницы за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 7,5 |  |
| 14 | Окраска масляными составами балконных ограждений за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 38,4 |  |
| 15 | Окраска масляными составами подъездных дверей за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 17 |  |
| 16 | Окраска масляными составами металлических труб за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 12 |  |
| 17 | Смена оконных отливов | п.м. | 45 |  |
| 18 | Смена балконных отливов | п.м. | 32 |  |
| 19 | Устройство цементно-песчаных стяжек (балконы) | 1 балкон | 8 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки конструктивных элементов балконов | 1 балкон | 4 |  |
| 21 | Ремонт и усиление конструктивных элементов балконов стальными обоймами | 1 балкон | 4 |  |
| 22 | Демонтаж оконных коробок (лестничная клетка) | 1 оконный проём | 8 |  |
| 23 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных, поворотно-откидных (пятикамерные) с ремонтом штукатурки оконных откосов (наружных и внутренних) и окраской откосов и подоконных досок | 1 оконный проём | 8 |  |
| 24 | Изготовление и установка конструкций козырьков над входами в подъезд | 1 конструкция козырька | 2 |  |
| 25 | Изготовление и крепление поручней в подъезд на крыльце | 1 поручень | 4 |  |
| 26 | Ремонт ступеней крыльца с устройством бетонной стяжки | 1 крыльцо | 4 |  |
| 27 | Очистка помещений от строительного мусора | т. мусора | 1,2 |  |
| 28 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т. | 5 |  |
| 29 | Перевозка грузов | т. | 5 |  |

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома.

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство стяжек бетонных толщ.40 мм | м2 стяжки | 75 |  |
| 2 | Ремонт бетонных ступеней | 1 ступень | 7 |  |
| 3 | Ремонт поверхности кирпичных стен | м2 отремонтированной поверхности | 4 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки стен подвала | м2 отремонтированной поверхности | 4,5 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки оконных откосов | м2 отремонтированной поверхности | 2 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок | м2 отремонтированной поверхности | 15 |  |
| 7 | Ремонт отмостки | м2 | 4 |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений подвальных оконных проёмов | 1 оконный проём | 11 |  |
| 9 | Установка деревянных оконных блоков в подвальные оконные проёмы с окраской масляными составами | 1 оконный проём | 11 |  |
| 10 | Изготовление и установка на подвальных оконных проёмах металлических решёток с окраской масляными составами | 1 решётка | 11 |  |
| 11 | Демонтаж и установка нового металлического дверного блока с дверным полотном (помещение водомерного узла) | 1 дв. проём | 1 |  |
| 12 | Очистка помещений от строительного мусора | т. мусора | 1,1 |  |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т. | 1,1 |  |
| 14 | Перевозка грузов | т. | 1,1 |  |

Ремонт системы холодного водоснабжения (магистральные сети).

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных оцинкованных труб с заменой участка стояка с запорной арматурой - 100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов -100%

4.Работы выполнить согласно проекту.

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив воды из системы | м3 объёма здания | 6774 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | п.м.трубопровода | 43 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | п.м.трубопровода | 25 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | п.м.трубопровода | 5 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | п.м.трубопровода | 12 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | п.м.трубопровода | 6 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | п.м.трубопровода | 25 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | п.м.трубопровода | 25 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | п.м.трубопровода | 5 |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 13 | Пробивка и заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках | шт | 8 |  |
| 14 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена | п.м.трубопровода | 73 |  |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения | п.м.трубопровода | 73 |  |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора | т мусора | 0,3 |  |
| 17 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,3 |  |
| 18 | Перевозка грузов | т | 0,3 |  |

Ремонт системы горячего водоснабжения (магистральные сети).

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных оцинкованных труб  с заменой участка стояка с запорной арматурой — 100%

4.Работы выполнить согласно проекту.

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив воды из системы | м3 объёма здания | 6774 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | п.м.трубопровода | 30 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | п.м.трубопровода | 37 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | п.м.трубопровода | 12 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | п.м.трубопровода | 6 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | п.м.трубопровода | 51 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | п.м.трубопровода | 25 |  |
| 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 11 | Пробивка и заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках | шт | 8 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена | п.м.трубопровода | 94 |  |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | п.м.трубопровода | 94 |  |
| 14 | Очистка помещений от строительного мусора | т мусора | 0,3 |  |
| 15 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,3 |  |
| 16 | Перевозка грузов | т | 0,3 |  |

Ремонт системы водоотведения с заменой выпусков

Требования к выполнению работ:

1.Разборка  трубопровода по подвалу и выпусков— 100%

2.Прокладка нового трубопровода по подвалу выполнить из полипропиленовых труб высокой плотности-100%

3.Прокладка новых выпусков выполнить из поливинилхлорида (ПВХ) труб (для наружных работ)-100%

4.Работы выполнить согласно проекту.

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (средний выпуск) | п.м.трубопровода с фасонными частями | 6 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (с торцев здания выпуски) | п.м.трубопровода с фасонными частями | 13 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (в подвале) | п.м.трубопровода с фасонными частями | 7 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в подвале) | п.м.трубопровода с фасонными частями | 60 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (в подвале) | п.м.трубопровода с фасонными частями | 20 |  |
| 6 | Разборка и восстановление покрытий полов цементных | м2 покрытия | 3 |  |
| 7 | Разработка грунта вручную | м3 грунта | 3 |  |
| 8 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 грунта | 2,7 |  |
| 9 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 подстилающего слоя | 0,15 |  |
| 10 | Устройство подстилающих слоев щебёночных | м3 подстилающего слоя | 0,15 |  |
| 11 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий для трубопроводов | шт | 10 |  |
| 12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | п.м.трубопровода | 20 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | п.м.трубопровода | 60 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 160 мм | п.м.трубопровода | 7 |  |
| 17 | Заделка отверстий после прокладки трубопроводов | шт. | 10 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм (вытяжная канализация) | п.м.трубопровода | 15 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм (вытяжная канализация) | п.м.трубопровода | 55 |  |
| 20 | Установка узлов прохода вытяжных труб | 1 узел | 2 |  |
| 21 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными цилиндрами | п.м.трубопровода | 70 |  |
| 22 | Разломка и обрубка краев асфальтобетона | м2 | 15 |  |
| 23 | Разработка грунта экскаваторами | м3 грунта | 48 |  |
| 24 | Разработка грунта вручную | м3 грунта | 8 |  |
| 25 | Устройство бетонных опор под выпуски | шт. | 6 |  |
| 26 | Устройство деревянного основания для труб выпусков | п.м. основания | 16 |  |
| 27 | Укладка канализационных труб ПВХ диаметром 160 мм (средний выпуск) | п.м.трубопровода | 6 |  |
| 28 | Укладка канализационных труб ПВХ диаметром 110 мм (с торцов здания выпуски) | п.м.трубопровода | 13 |  |
| 29 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах | 1 врезка | 3 |  |
| 30 | Устройство перепадного стояка среднего выпуска в колодец | шт | 1 |  |
| 31 | Засыпка вручную песком с послойным уплотнением | м3 грунта | 6 |  |
| 32 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 грунта | 48 |  |
| 33 | Устройство оснований толщиной 12 см под тратуары из щебня | м2 дорожек и тратуаров | 15 |  |
| 34 | Проливка битумом примыканий асфальтобетона | м2 | 15 |  |
| 35 | Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 5 см | м2 покрытия | 15 |  |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | т мусора | 2,1 |  |
| 37 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3 |  |
| 38 | Перевозка грузов | т | 3 |  |

Ремонт системы отопления -замена разводящих магистралей на чердаке и в подвале)

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных чёрных труб  с заменой участка стояка с запорной арматурой - 100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

4.Работы выполнить согласно проекту.

| №п/п | Вид работы | Ед.изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив воды из системы | м3 объёма здания | 6774 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | п.м.трубопровода | 156 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | п.м.трубопровода | 90 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | п.м.трубопровода | 50 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | п.м.трубопровода | 44 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | п.м.трубопровода | 72 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | п.м.трубопровода | 40 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | п.м.трубопровода | 60 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | п.м.трубопровода | 30 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 65 мм | п.м.трубопровода | 50 |  |
| 11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 20 мм | 1 врезка | 20 |  |
| 12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм | 1 врезка | 16 |  |
| 13 | Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм | шт | 4 |  |
| 14 | Установка воздухоотводчиков | шт | 4 |  |
| 15 | Пробивка и заделка отверстий в бетонных полах | шт | 5 |  |
| 16 | Пробивка и заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках | шт | 14 |  |
| 17 | Покрытие наружной поверхности трубопроводов грунтом ГФ-021 | м2 | 44 |  |
| 18 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена | п.м.трубопровода | 296 |  |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | п.м.трубопровода | 296 |  |
| 20 | Очистка помещений от строительного мусора | т мусора | 0,9 |  |
| 21 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,9 |  |
| 22 | Перевозка грузов | т | 0,9 |  |

Ремонт системы электроснабжения.

Требования к выполнению работ:

1.Работы выполнить согласно проекту.

| № п/п | Наименование | ед.изм. | кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Демонтаж групповых щитков | шт | 10 |  |
| 2 | Демонтаж эл.патронов, подвесов, светильников | шт | 30 |  |
| 3 | Демонтаж электрической проводки | п.м. | 300 |  |
| 4 | Установка и подключение щита распределительного ШРВ-24 с автоматическими выключателями ВА47-29-2Р | комплект | 8 |  |
| 5 | Установка и подключение щита распределительного встроенного ЩРВ-12 с автоматическими дифференциальными выключателями АВДТ-32-С10 и автоматическими выключателями ВА47-29-1Р | комплект | 2 |  |
| 6 | Установка и подключение щита распределительного ШМП-1-074 с автоматическими дифференциальными выключателями АВДТ-32-С10 и автоматическими выключателями ВА47-29-3Р | комплект | 1 |  |
| 7 | Установка и подключение ящика ЯТП-0,25 220/36в 250ВА | шт | 2 |  |
| 8 | Установка и подключение вводно-распределительного устройства с автоматическими выключателями ВА47-100-3Р и узлами учёта электрической энергии | комплект | 1 |  |
| 9 | Установка и подключение светильников потолочных с компактными люминесцентными лампами | шт | 22 |  |
| 10 | Установка и подключение светильника НСП11-100 подвесного | шт | 5 |  |
| 11 | Установка и подключение светильников со светодиодными датчиками, звука и освещенности СПО-01-8-004 | шт | 12 |  |
| 12 | Установка и подключение электроустановочных изделий (электрические розетки, выключатели) | шт | 13 |  |
| 13 | Установка коробок соединительных | шт | 40 |  |
| 14 | Установка коробок протяжных | шт | 2 |  |
| 15 | Прокладка магистральной, групповой и распределительной сетей, в стальных и винипластовых трубах: |  |  |  |
| 15.1 | кабель ВВГ4*16 мм2 | м | 45 |  |
| 15.2 | кабель ВВГ5*10 мм2 | м | 50 |  |
| 15.3 | кабель ВВГ5*4 мм2 | м | 15 |  |
| 15.4 | кабель ВВГ5*2,5 мм2 | м | 85 |  |
| 15.5 | кабель ВВГ3*2,5мм2 | м | 30 |  |
| 15.6 | кабель ВВГ3*1,5 мм2 | м | 70 |  |
| 15.7 | провод ПВ1-0,66 1,5мм2 | м | 1000 |  |
| 15.8 | провод ПВ1-0,66 4мм2 | м | 400 |  |
| 15.9 | провод ПВ1-0,66 10мм2 | м | 150 |  |
| 16 | Прокладка системы уравнивания потенциалов по монтажной полосе К202 |  |  |  |
| 16.1 | провод ПВ1-0,66 16мм2 | м | 80 |  |
| 16.2 | провод ПВ1-0,66 35мм2 | м | 50 |  |
| 17 | Устройство заземлителя: |  |  |  |
| 17.1 | Вертикальный электрод из угловой стали 50*50*5 мм длиной 2,5м | шт | 3 |  |
| 17.2 | Горизонтальная стальная полоса 40*4 | м | 11 |  |
| 18 | Пробивка отверстий в перекрытиях | шт | 60 |  |
| 19 | Штробление стен под прокладку труб на лестничных клетках | м | 80 |  |
| 20 | Разломка асфальтобетонных покрытий | м2 | 3 |  |
| 21 | Разработка грунта и закопка полос заземления (включая ввод в подвал) | м | 17 |  |
| 22 | Забивка уголков заземления | шт | 3 |  |
| 23 | Устройство асфальтобетоных покрытий дорожек и тратуаров толщиной 5 см | м2 | 3 |  |
| 24 | Прокладка кабеля в стальной газопроводной трубе от изолятора до ввода в здание | м | 10 |  |
| 25 | Установка и подключение светильников | шт | 2 |  |
| 26 | Пусконаладочные работы с оформлением исполнительной документации по электромонтажным работам | 1 система | 1 |  |

Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурса: холодной воды; электрической энергии.

Требования к выполнению работ:

1.Работы выполнить согласно проекту.

2.Год выпуска оборудования узлов учёта должен быть не ранее 2012 года.

3.Подрядчик производит приемо-сдаточные испытания с оформлением протоколов испытаний.

4.По окончании работ Подрядчик предъявляет работоспособные узлы учета ресурсоснабжающим организациям в присутствии представителя Заказчика с оформлением актов допуска в эксплуатацию.

5.Подрядчик передает всю техническую и исполнительную документацию, относящуюся к приборам учета, Заказчику (после постановки приборов учета на коммерческий учет).

а)Установка коллективного (общедомового) прибора учёта потребления ресурса холодной воды

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка счётчика (водомера) диаметром 40 мм | 1 счётчик (водомер) | 1 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 50 мм | п.м. трубопровода | 3 |  |
|  | Установка фильтров диаметром 40 мм | 1 фильтр | 1 |  |
|  | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | шт | 1 |  |
|  | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | шт | 2 |  |
|  | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | шт | 1 |  |
|  | Установка манометров с трёхходовым краном | 1 комплект | 1 |  |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена | п.м. трубопровода | 5 |  |

б)Установка коллективного (общедомового) прибора учёта потребления ресурса электрической энергии

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж узла учёта потребления ресурса электрической энергии | 1 комплект | 1 |  |

# Text boxes

| Критерий | Максималь-ное кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 0 | 10 |
|  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 2 и более | 10 |

| Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  | 2 | 55 |
|  |  | 3 | 50 |
|  |  | 4 | 45 |
|  |  | 5 | 40 |
|  |  | 6 | 35 |
|  |  | 7 | 30 |
|  |  | 8 | 25 |
|  |  | 9 | 20 |
|  |  | 10 | 15 |
|  |  | 11 | 10 |
|  |  | 12 | 5 |
|  |  | 13 и более | 0 |
| Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 18 |
|  |  | 3 | 16 |
|  |  | 4 | 14 |
|  |  | 5 | 12 |
|  |  | 6 | 10 |
|  |  | 7 | 8 |
|  |  | 8 | 6 |
|  |  | 9 | 4 |
|  |  | 10 | 2 |
|  |  | 11 и более | 0 |