Приложение № 4 к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на право заключения договора подряда на

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

№ 52 по улице Лесная г. Северодвинска

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Северодвинск							             «____» _________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________   , действующего на основании _______, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от _______ № _____), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная в городе Северодвинске (далее – многоквартирный дом).

В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома входят работы по ремонту фасада, кровли (помещения чердака, водостоков, ДВ и слуховых окон), подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, приобретение и доставка материалов и оборудования, демонтаж существующих инженерных систем и монтаж новых инженерных систем и оборудования (далее вместе – работы). Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своего оборудования, своими силами и средствами.

Виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделами 5, 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ

2.1.	Подрядчик выполняет работы  в течение _____ (_____________) дней с даты заключения настоящего договора.

2.2.	В случае если общий срок выполнения работ, установленный пунктом 2.1 настоящего договора, истекает позже, чем 1 октября 2013 года,  работы по ремонту фасада, кровли, системы отопления должны быть выполнены в срок не позднее 01 октября 2013 года.

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1.	Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ (цена договора) определена в размере ___________ (______________________________________________________________________) рубля __ коп. и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, включая обследование многоквартирного дома, приобретение материалов и оборудования, их доставку к месту выполнения работ, производство строительных и монтажных работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.2.	Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:

3.2.1.	Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта).

3.3.	В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

4. Требования к выполнению и качеству работ

4.1.	Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту многоквартирный дом, существующую исполнительную и техническую документацию на многоквартирный дом в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает по акту указанные в настоящем пункте документы Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания сторонами настоящего договора акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2).

4.2.	Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, сметной документацией, существующей исполнительной и технической документацией на многоквартирные дома, согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком производства работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

4.3.	До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

4.4.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости всех работ по настоящему договору.

4.5.	В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.

4.6.	Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.7.	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего договора до начала производства работ Подрядчик обязан обеспечить разработку сметной документации на выполнение работ (по каждому из видов раздельно) на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН-2001, согласовать разработанную сметную документацию с Заказчиком и передать один экземпляр согласованной документации на бумажном носителе Заказчику.

4.8.	До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

4.9.	Подрядчик должен выполнять работы с использованием материалов и оборудования, указанных в техническом задании или согласованных с Заказчиком, допускаемых к применению при ремонте многоквартирных домов и отвечающих требованиям стандартов. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов и оборудования, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям технических и строительных норм и правил, экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм и правил и обеспечивать безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию.

4.10.	При производстве работ Подрядчик не должен нарушать нормативно допустимые сроки перерывов в работе инженерных систем многоквартирного дома.

4.11.	При производстве работ Подрядчик должен обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 30 минут. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства.

4.12.	В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

4.13.	Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает сохранность материалов и оборудования, применяемого при производстве работ, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ по настоящему договору.

4.14.	Работы проводятся без расселения жильцов многоквартирного дома. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности выполнения работ, в том числе пожарной безопасности, безопасности граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, в том числе посредством установки временных ограждений и объявлений в местах производства работ в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил; соблюдения техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда и окружающей среды.

4.15.	Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

4.16.	В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

4.17.	До приёмки результатов выполненных работ Подрядчик должен произвести приёмо-сдаточные испытания установленного оборудования на предмет его работоспособности, в том числе гидравлические испытания трубопроводов и смонтированного оборудования на прочность и плотность. Результаты испытаний Подрядчик должен предъявить Заказчику с подписанием сторонами соответствующих протоколов испытаний. При отрицательных результатах испытаний Подрядчик обязан за свой счёт устранить недостатки и произвести повторные испытания.

4.18.	По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий многоквартирного дома, загрязнённую в связи с выполнением работ, и обеспечить вывоз строительного мусора в соответствии с требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих деятельность по обращению с отходами, а также освободить помещения многоквартирного дома от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., используемых Подрядчиком при производстве работ.

4.19.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

4.20.	Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и оборудования.

4.21.	Подрядчик обязан устранить за свой счёт недостатки выполненных работ, на основании письменной претензии Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п. 1 ст. 723 ГК РФ.

5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1.	Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, проектной документации, требованиям технических и строительных норм и правил.

5.2.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование, протоколы испытаний).

5.3.	Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику утверждённую ресурсоснабжающей организацией и подписанный Подрядчиком и Заказчиком акт допуска в эксплуатацию узла учета электрической энергии.

5.4.	Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

5.5.	Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания.

5.6.	После сдачи-приёмки выполненных работ стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5.7.	Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.

6. Меры обеспечения и ответственность

6.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.	За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

6.3.	В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.4.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.5.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уборке территорий и вывозу мусора, установленной пунктом 4.18 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.6.	В случае неисполнения обязанности по предъявлению Заказчику скрытых работ для их освидетельствования, ненадлежащего ведения журнала производства работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

6.7.	За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.8.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

6.9.	Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

6.10.	Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7. Условия обеспечения исполнения обязательств

7.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору предоставляется Подрядчиком на сумму 1 969 287 рублей (один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 54 коп., что составляет 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 1.3 конкурсной документации.

7.2.1.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору передаётся Подрядчиком Заказчику до подписания настоящего договора в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего договора, на весь период выполнения и сдачи результатов выполненных работ, или до расторжения (прекращения) настоящего договора. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: получатель ООО «ЖилЦентр», ИНН 2902058080, КПП 290201001, р\с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная  г. Северодвинска».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ по настоящему договору срок внесения суммы, указанной в пункте 7.1 настоящего договора, в качестве залога продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему договору. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору возвращается Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) настоящего договора в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом договора.

7.2.2.	Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанных сторонами настоящего договора актов о приёмке выполненных работ по договору в полном объёме или соглашения о расторжении (прекращении) договора;

- письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств. Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в обращении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого обращения.

7.2.3.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

7.3.	Предъявление требования Заказчика об оплате по настоящему разделу осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору независимо от применения Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

8.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

9.2.	Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

9.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.       Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

10. Прочие условия

10.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

10.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

10.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

10.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

10.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.     Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр»

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, тел.: (8184) 58-27-04,

факс (8184) 56-93-61, ОГРН 1082902000334, ИНН 2902058080, КПП 290201001

р/с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск,

к/с 30101810100000000601, БИК 041117601

Директор ООО «ЖилЦентр»                                                                                                    Е.Н. Смирнова

Подрядчик:

Приложение № 1

к договору № ____ от «___» _________2013 г.

| Заказчик - Директор ООО «ЖилЦентр» Е.Н. Смирнова __________________ «___» __________ 2013 г. | Подрядчик – ___________________ «___» _________ 2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная в городе Северодвинске путем ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по ул. Лесная г. Северодвинска путем ремонта фасада, шиферной кровли с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, выполняемых по договору подряда № _____ от  «___»___________ 2013 г.

Применяемые при выполнении Подрядчиком работ материалы, способы выполнения работ должны соответствовать действующим СНиПам, ГОСТам, техническим условиям  и другим нормативным документам. Если законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация товара, используемого Подрядчиком при выполнении работ, необходимо представить Заказчику документы о сертификации применяемой продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии технических и санитарно-гигиенических сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на продукцию, разрешающих использование данной продукции на территории Российской Федерации).

До начала производства работ Подрядчику необходимо:

- - Разработать проект производства работ (ППР), составить локальные ресурсные сметные расчёты по видам работ и согласовать с Заказчиком. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с законодательством РФ, действующим нормативным документам РФ в области строительства и проектирования.

- - Согласовать с Заказчиком материалы, используемые  при проведении работ.

Основные виды и объемы работ:

Раздел № 1

Ремонт  кровли и чердачного помещения

Требования к выполнению работ:

- 1. Замена водостоков 100 %

- 2. Ворошение существующего утеплителя 100 %

- 3. Утепление чердачного перекрытия с применением  современных материалов ТЕХНОРУФ 100%.

- 4. Дополнительное утепление чердачного перекрытия по периметру материалами ТЕХНОРУФ.

- 5. Устройство ходов на чердаке.

6. Частичный ремонт дымо-вентиляционных каналов.

7. Частичный ремонт слуховых окон

8. Изготовление и установка металлических дверных блоков входа на чердак 1 и 3 подъезда.

9. Частичная смена металлических карнизных свесов, желобов, разжелобков.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Смена: воронок водосточных труб | 100 шт. | 0,11 |  |
|  | Смена колен водосточных труб | 100 шт. | 0,28 |  |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб | 100 м | 1,59 |  |
|  | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,11 |  |
|  | Ворошение существующего утеплителя из шлака толщ. 15 см. | 1 м2 | 967,4 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,674 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из матов минераловатных или стекловолокнистых (по периметру на ширину 1 м.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,374 |  |
|  | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0,96 |  |
|  | Ремонт штукатурки ДВ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,45 |  |
|  | Изготовление металлической двери | 1 т конструкций | 0,214 |  |
|  | Утепление дверного полотна утеплителем "URSA" | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0343 |  |
|  | Обшивка дверного полотна фанерой толщиной 10 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,0343 |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 2 шт | 1 м2 проема | 3,43 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: двери, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
|  | Установка неостекленных оконных переплетов: створных к слуховому окну | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,02 |  |
|  | Остекление оконным стеклом окон: слуховых окон | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,01728 |  |
|  | Смена створок слуховых окон | 100 створок или глухих переплетов | 0,05 |  |
|  | Обшивка боковых стенок слуховых окон оцинкованной сталью | 100 м2 | 0,065 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки ДВ сверх кровли | 1 м3 кладки | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки ДВ сверх кровли | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|  | Окраска известковыми составами ДВ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2,08 |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,385 |  |
|  | Наращивание желобов из оцинкованной стали | 100 м2 кровли | 0,31 |  |
|  | Устройство рубероида (под наращивание желобов) | 100 м2 кровли | 0,31 |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали: разжелобков | 100 м покрытия | 0,12 |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,98 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км | руб. за 1 т | 1,98 |  |

Работы по ремонту кровли и чердачного помещения выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 16381-77(1992)   Материалы и изделия строительные теплоизоляционные

-СНиП 3.04.01-87    Изоляционные и отделочные покрытия

-СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

Раздел № 2

Ремонт фасада

Требования к выполнению работ:

1. Ремонт штукатурного слоя по поверхности фасада, а также ремонт поверхности балконных плит.

2. Снятие фасадной краски 100%.

4. Цветовое решение фасадов выполнить согласно паспорта цветового решения, выданного Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

5. Окраска красками ВДАК в 2 слоя с предварительной шпатлевкой и грунтовкой.

6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за 2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски до 10 %.

7. Масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей за 2 раза (входы в подъезды)

8. Масляная окраска металлических ограждений балконов, труб и пожарной лестницы на фасаде за 2 раза 100%

9. Смена оконных и балконных сливов из листовой оцинкованной стали

10. Смена оконных блоков в лестничных клетках на окна ПВХ с установкой подоконных досок.

11. Усиление кирпичной кладки цоколя путем устройства монолитного железобетонного пояса.          12. Усиление кирпичной кладки наружных стен фасада направляющими из металлопрофиля со сверлением отверстий в кирпичных стенах  последующим оштукатуриванием их по сетке.

Позиции 11 и 12 выполнить по проекту арх. № 04.17-2013-АС.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 19,2 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |  |
|  | Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг и карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,15 |  |
|  | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 13,2 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 13,2 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,2 |  |
|  | Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,285 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 1,285 |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 1,285 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,285 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных оконных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,8 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенного карниза пристенного, колонн, горизонтальных тяг, оконных поясков, откосов под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенного карниза пристенного, колонн, горизонтальных тяг, оконных поясков под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности карниза пристенного, колонн, горизонтальных тяг, оконных поясков: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,26 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей (входы в подъезды): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений балконов: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и пожарной лестницы, эл. щитка: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных торцов и низа балконных плит под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0,448 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных торцов и низа балконных плит под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0,448 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности торцов и низа балконных плит: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,448 |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (сливов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,262 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,132 |  |
|  | Установка в лестничных клетках оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,132 |  |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,102 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (лестн. клетки) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 9,545 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км. | руб. за 1 т | 9,545 |  |
| 32. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,24 |  |
| 33. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,059 |  |
| 34. | Разработка грунта при усилении фундаментов, грунты 1-2 группы без крепления | 100 м3 грунта | 0,42 |  |
| 35. | Отбивка расслоившегося кирпича кирпичной кладки | 1 м3 | 2,756 |  |
| 36. | Бетонирование кирпичной кладки стены с установкой арматурной сетки, устройством и разборкой опалубки | 1 м3 | 4,5 |  |
| 37. | Гидроизоляция бетонной поверхности Гидротексом | 100 м2 поверхности | 0,59 |  |
| 38. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,5 |  |
| 39. | Проливка основания битумом | 100 м2 | 0,552 |  |
| 40. | Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 0,552 |  |
| 41. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,099 |  |
| 42. | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0,76 |  |
| 43. | Штукатурки поверхности внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,099 |  |
| 44. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,189 |  |
| 45. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,132 |  |

Работы по ремонту фасада выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

- ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Определение прочности

- СТ СЭВ 4534-84 Защита от коррозии. Конструкции бетонные и железобетонные

Раздел № 3

Ремонт подвального помещения

Требования к выполнению работ:

1. Устройство цементной стяжки пола толщиной 50 мм с устройством щебеночного основания

2. Частичный ремонт штукатурки стен и потолка цементно-известковым раствором

3. Простая клеевая окраска стен и потолков  со смывом побелки 100 %

4. Покрытие металлических балок огнезащитным составом

5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%.

6. Смена оконных блоков подвала на окна ПВХ

7. Усиление подвальных окон путем обрамления проемов окон угловой сталью с двух сторон. Усиление строительных конструкций (металлической балки) путем установки дополнительной стойки из металлопрофиля (швеллер 12).

Обрамление проемов окон угловой сталью с двух сторон

8. Изготовление и монтаж металлических решеток на окна

5. Замена деревянного дверного блока ТЦ на металлический с его изготовлением, окраской и установкой врезного замка.

6. Ремонт спуска в подвал: частичный ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором; простая клеевая окраска стен и потолков  со смывом побелки; смена кирпичной перегородки на перегородку из ГКЛ с последующей окраской; выравнивание бетонных ступеней; усиление основания в местах опоры металлических косоуров бетонированием; масляная окраска дверного блока входа.

Позицию 7 выполнить по проекту арх. 04.17-2013-АС.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 8 |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,6 |  |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 стяжки | 9,6 |  |
|  | Очистка от набела поверхности потолка и стен | 100 м2 промытой поверхности | 4,552 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
|  | Окраска клеевыми составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4,552 |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
|  | Нанесение огнезащитной краски на металлические балки | 100 м2 покрытия | 0,269 |  |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,11 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,1056 |  |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0792 |  |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,4233 |  |
|  | Изготовление металлических решеток на окна, 1,4х0,8 м (11 шт) | 1 т конструкций | 0,142296 |  |
|  | Монтаж решеток на окна с фасада здания (11 шт) | 1 т конструкций | 0,142296 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (ТЦ) | 100 м2 | 0,0126 |  |
|  | Изготовление металлического дверного блока, 1 шт. | 1 т конструкций | 0,048 |  |
|  | Установка металлических дверных блоков с замком врезным оцинкованным с цилиндрическим механизмом из латуни в готовые проемы, (т/центр), 1 шт | 1 м2 проема | 1,26 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0302 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: двери, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0302 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
| Спуск в подвал |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,04 |  |
|  | Подъем домкратом металлического косоура лестницы | 100 подъемов | 0,1 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (основание опоры косоура) | 1 м3 подстилающего слоя | 0,1 |  |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест (основание опоры косоура) | 1 м3 | 0,1 |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,04 |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 |  |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
|  | Очистка от набела | 100 м2 промытой поверхности | 0,21 |  |
|  | Окраска клеевыми составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,21 |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей входа: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
|  | Усиление строительных конструкций (металлической балки) | 1 т | 0,0507 |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 2,645 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км | руб. за 1 т | 2,645 |  |

Работы по ремонту подвального помещения выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие ТУ»

- ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»

- ГОСТ 4.253-80 «Конструкции стальные»

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

Раздел № 4

Ремонт системы отопления - замена разводящих магистралей (розлив), главного стояка, стояков по квартирам и лестничным клеткам (с установкой радиаторов на лестничных клетках)

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2. Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных стальных труб (кроме стояков по квартирам)

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 3 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 89 мм | 100 м трубопровода | 3,54 |  |
| 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4243 |  |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 76 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 7 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | 1 шт | 4 |  |
| 8 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,05 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1,11 |  |
| 15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 42 |  |
| 16 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | 1 шт | 3 |  |
| 17 | Установка радиаторов: чугунных на лестничных клетках (11 шт/107 сек) | 100 кВТ радиаторов и конвекторов | 0,1894 |  |
| 18 | Устройство крепежа | 100 м трубопоровода | 0,2 |  |
| 19 | Огрунтовка сварных швов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 20 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |  |
| 21 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 22 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 23 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,05 |  |
| 24 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 25 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс») | 10 м трубопровода | 290,3 |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм | 100 м трубопровода | 3,54 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-03-2000 « Тепловая изоляция оборудования трубопровода».

Раздел № 5

Ремонт системы электроснабжения

Требования к выполнению работ:

- Выполнить ремонт щитков осветительных с заменой автоматических выключателей.

- Выполнить ремонт ВРУ с установкой  рубильника и автоматических выключателей.

- Выполнить замену магистральных, групповых и распределительных сетей в винипластовых трубах и в каналах строительных конструкций (от КР).

- Выполнить замену осветительного оборудования над входами.

- Выполнить замену осветительного оборудования в подвальном помещении.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (этажные щиты) | шт | 14 |  |
| 2 | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (этажные щиты) | шт | 14 |  |
| 3 | Установка автомата в щит этажный одно-, двухполюсного, ВА 47-29 1Р,2Р на ток до 100А | шт | 51 |  |
| 4 | Установка нулевых и заземляющих шин в щит этажный | шт | 28 |  |
| 5 | Монтаж трубы винипластовой ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 50мм | м | 90 |  |
| 6 | Демонтаж проводов из труб | м пучка проводов | 528 |  |
| 7 | Прокладка магистральной, групповой и распределительной сетей в винипластовых трубах ПНД, гофрированных трубах и каналах строительных конструкций: |  |  |  |
| 7.1 | Провод ПВ3-0,66 16мм2 | м | 76 |  |
| 7.2 | Провод ПВ3-0,66 10мм2 | м | 745 |  |
| 7.3 | Провод ПВ3-0,66 4мм2 | м | 156 |  |
| 7.4 | Кабель ВВГнгLS 0,66 2х2,5 | м | 96 |  |
| 8 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором | отв. | 30 |  |
| 9 | Демонтаж ВРУ 1 м ширины по фронту | шт | 2 |  |
| 10 | Монтаж рубильника со съемной рукояткой на ток до 400А во ВРУ | шт | 1 |  |
| 11 | Установка автомата во ВРУ одно-, трехполюсного, ВА 47-100 1Р,2Р на ток до 100А | шт | 4 |  |
| 12 | Установка автомата во ВРУ однополюсного, ВА 47-29 1Р, на ток до 25А | шт | 1 |  |
| 13 | Установка счетчика однофазного | шт | 1 |  |
| 14 | Демонтаж выключателей | шт | 9 |  |
| 15 | Демонтаж светильников | шт | 2 |  |
| 16 | Демонтаж коробок распределительных о/п | шт | 7 |  |
| 17 | Демонтаж патронов | шт | 9 |  |
| 18 | Демонтаж стальных труб | м | 70 |  |
| 19 | Демонтаж проводов из труб | м | 70 |  |
| 20 | Монтаж трубы винипластовой ПНД, гофрированной трубы по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 82 |  |
| 21 | Прокладка сетей освещения подвала и над входами в винипластовых трубах ПНД, гофрированных трубах: |  |  |  |
| 21.1 | Кабель ВВГнгLS 0,66 2х1,5 | м | 84 |  |
| 22 | Монтаж светильника НСП с подвеской на крюк | шт | 1 |  |
| 23 | Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, НПО 22х100 | шт | 11 |  |
| 24 | Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8 |  |
| 25 | Монтаж коробки распределительной | шт | 6 |  |
| 26 | Ремонт коробки распределительной: |  |  |  |
| 26.1 | Разъединение жил проводов | 1 коробка или 1 гнездо | 2 |  |
| 26.2 | Прозвонка жил проводов сечение до 2,5мм2 с количеством концов жил в коробке до 12 | 1 коробка или 1 гнездо2 | 2 |  |
| 26.3 | Соединение жил проводов опрессованием сечением до 2,5мм2: с количеством концов жил в коробке до 12 | 1 коробка или 1 гнездо | 2 |  |
| 27 | Замеры сопротивления изоляции одного участка | участок | 30 |  |

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание

ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов

СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства

СНиП 23-05-95* - Естественное и искусственное освещение

СП 31-110-2003 – Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

ГОСТ Р50571-(1-26) – Группа ГОСТов «Электроустановки зданий»

ТУ 6-49-25-90 - Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена

ТУ 6-19-215-86 - Трубы для электропроводок гладкие из непластифицированного поливинилхлорида

Раздел № 6

Ремонт системы горячего водоснабжения - замена разводящих магистралей (розлив) из армированных полипропиленовых труб

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2. Прокладка нового трубопровода из армированных полипропиленовых труб -100%

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |  |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,34 |  |
| 4 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,15 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,14 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс) | 10 м трубопровода | 9,3 |  |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 9,3 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 7

Ремонт системы холодного  водоснабжения - замена разводящих магистралей (розлив) из армированных полипропиленовых труб

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2. Прокладка нового трубопровода из армированных полипропиленовых труб -100%

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |  |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,34 |  |
| 4 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,15 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 60 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,14 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс) | 10 м трубопровода | 9,3 |  |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 0,93 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 8

Ремонт системы водоотведения - замена трубопроводов канализации ЧК на ПВХ 110

по подвалу, выпусков и выведение вытяжек на кровле.

Требования к выполнению работ:

1. Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2. Прокладка нового трубопровода из труб ПВХ -100%

3. Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ХВС и ГВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м 3 конструкций | 0,02 |  |
| 3 | Разботка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м., глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м 3 грунта | 0,4 |  |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м 3 грунта | 0,1 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |  |
| 6 | Крепление досками стенок траншей | 100 м2 креплений | 0,9 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,62 |  |
| 8 | Герметизация стыков шиферной кровли | 100 м шва | 0,038 |  |
| 9 | Устройство «юбки» вокруг стояка листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0044 |  |
| 10 | Установка флюгарок | 1 зонт | 11 |  |
| 11 | Установка прогонов под трубопровод канализации | 1 м3 древисины в конструкции | 0,5 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,4 |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 |  |
| 14 | Проливка оснований битумом | 100 м2 | 0,4 |  |
| 15 | Устройства асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 16 | На каждые 0,5 см изменение толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщины 5 см) | 100 м2 покрытия | 1,6 |  |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения диаметром: до 110мм | 100 м трубопровода | 0,62 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 9

Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления электрической энергии.

Требования к выполнению работ:

Работы выполнить по проекту АСК-600974/13-УЭ.

9.1. Установка коллективного (общедомового) прибора учёта потребления ресурса электрической энергии

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж щитков осветительных ОЩВ 12 УХЛ4, устанавливаемых на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 1,0 |  |
| 2 | Монтаж трансформатора тока Т-0,66, кл. точн.0,5S – 150/5 | шт | 3,0 |  |
| 3 | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный Меркурий 230 ART -03 P(Q) C (R) SIDN | шт | 1.0 |  |
| 4 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1.0 |  |
| 5 | Монтаж прибора или аппарата | шт | 1.0 |  |
| 6 | Установка зажима наборного без кожуха | шт | 1.0 |  |
| 7 | Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, диаметр: 16 мм |  |  |  |
| 7.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 6,5 |  |
| 7.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 6.5 |  |
| 8 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром 25мм, Р3-Ц-Х | м | 13,0 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35мм2 |  |  |  |
| 9.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 13,0 |  |
| 9.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 13,0 |  |
| 10 | Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1мм2, количество подключаемых жил: 14шт | 1 конец кабеля | 26.0 |  |
| 11 | Монтаж устройства дистанционного сбора показаний счетчиков: Модем GSM IRZ MC 52i – 485 GI с антенной и блоком питания | шт | 1,0 |  |
| 12 | Монтаж испытательной коробки ИК-1 | шт | 1,0 |  |
| 13 | Установка автомата однополюсного, ВА 47-29 1Р, на ток до 25А | шт | 2,0 |  |
| 14 | Установка шины нулевой | шт | 2,0 |  |

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание

ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов

РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей

ГОСТ 7746-2001 – Трансформаторы тока

СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства