С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования

к комплектации аптечки для оказания первой помощи работникам

В соответствии со статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации пострадавшему в результате несчастного случая работодатель обязан немедленно оказать первую помощь и при необходимости организовать доставку его в медицинскую организацию.

Для этих целей согласно [части 1 статьи 223](consultantplus://offline/ref=09172A690CD571F3304657C7AD591E35E39D5933232C19C5DF429C67652D3C5EC26257C7389E8BD0DD05B563A5D8EF471BD084B190F900ZEN) Трудового кодекса Российской Федерации каждый работодатель должен организовать пост с аптечкой для оказания первой помощи.

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2021 года вступает в силу приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» и действует в течение 6 лет со дня вступления в силу.

При этом приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» утрачивает силу с 1 сентября 2021 года.

Аптечки, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу указанного приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

Обращаем внимание, что аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке, а по истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В процессе трудовой деятельности периодически следует проверять, не истекли ли сроки годности медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка.

По мере использования или списания и уничтожения медицинских изделий аптечку необходимо пополнять.

Запрещается использовать медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

Не допускается использование (в том числе повторное) загрязненных медицинских изделий.

Аптечка может представлять собой сумку (позволяющую переносить ее) либо футляр (фиксируется на стену).

В состав аптечки следует включать инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам.

**Аптечка для оказания первой помощи работникам**

**комплектуется следующими медицинскими изделиями:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида медицинского изделия по номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B2FDC9DF51B5E8DB807FC999184363CDEF06EA01E2BD3061C021D9AA1F3F7F3C11F1k8X1O) и его код | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| 1 | Маска хирургическая одноразового использования, [182450](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC753DC67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи неопудренные нестерильные, [122540](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7632C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 3 | Маска для сердечно-легочной реанимации одноразового использования, [327410](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7135C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность многоразового использования, [210370](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7132C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 5 | Рулон марлевый тканый нестерильный, [150130](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7237C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 6 | Рулон марлевый тканый нестерильный, [150130](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7237C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| 7 | Салфетка марлевая тканая, стерильная, [223580](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7333C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 см x 14 см, N 10 | 2 уп. |
| 8 | Лейкопластырь кожный стандартный, [136010](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7C36C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |
| 9 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный, [142270](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7D37C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 10 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный, [142270](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6EC7D37C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 см x 10 см | 2 шт. |
| 11 | Одеяло спасательное, [293880](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6ED7437C67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 см x 210 см | 2 шт. |
| 12 | Ножницы хирургические общего назначения многоразового использования, [260590](consultantplus://offline/ref=28217100AD6796A504254D505D3A66FE40B0FCC7D157B5E8DB807FC999184363CDEF06E90AB6ED743CC67781F04A3463370FF3869CC244C4k1X4O) | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |