| МЧС РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «3 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области») пр. Бадигина, д. 20, г. Архангельск, 163045 Тел./факс: 64-63-29, 64-63-59, тел. доверия: 29-99-99 |  |
| --- | --- |
|  | Председателям садоводческих товариществ |
|  | (согласно разнарядке) |
| _____________________ | № ________________ |  |
| На № _______________ | От _______________ |  |

В целях учета и контроля за содержанием источников наружного противопожарного водоснабжения, просим Вас направить в наш адрес информацию об источниках наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, согласно приложению.

Кроме этого информируем Вас, об основных требованиях пожарной безопасности                   к содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения, а именно:

1. На территории поселений и городских округов, территории садоводства или огородничества обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей                   при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 16).

2. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание                   и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения  и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление                     и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники                   и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (Правила противопожарного режима                        в Российской Федерации, пункт 55).

Руководящие документы соблюдения противопожарного режима:

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденны постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 № 178.

Контактное лицо: Щеголихин Иван Николаевич, начальник 7 пожарно-спасательной части, моб. 8 911 656 29 79.

Приложение: сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения

на 1 л. в 1 экз.

Приложение

Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения

1. Пожарные водоемы

| № п/п | Номер ПВ | Объем водоема куб. м | Место расположения ПВ с привязкой к ближайшему зданию (сооружению) | Работоспособность ПВ | Принадлежность ПВ | Ответственный за исправное состояние (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. План-схема расположения источников наружного противопожарного водоснабжения на местности (образец).