Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ «Космос-1», участок № 257» (далее – Проект).

1. Проект разработан в целях размещения линейного объекта «Строительство 
ВЛ-10 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ «Космос-1», участок № 257».

Данный линейный объект представляет собой коридор местности, проходящей 
от участка № 257 СНТ «Космос-1» вдоль улицы Полевой, далее вдоль Кудемского шоссе, пересекая его в районе участка № 165 СНТ «Космос-2», затем пересекает узкоколейную железную дорогу и проходит по выделам 7,15 квартала 90 Северодвинского участкового лесничества до линии электропередач ВЛ-10 кВ от ВГ-10-32-08 ф.Б.Кудьма-Белое Озеро.

Основные технико-экономические показатели:

класс напряжения – 10 кВ;

категория потребителей по надежности электроснабжения – III;

тип опор – деревянные опоры на железобетонной приставке ПТ-60 (опоры № 1–6), железобетонные опоры на базе стоек СВ-110-3,5 (опоры № 7–13);

основное питание – существующая опора ВЛ-10 кВ от ВГ-10-32-08 ф.Б.Кудьма-Белое Озеро;

строительная длина – 600 м

КТП – комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения мачтового типа с силовым трансформатором ТМГ УХЛ1 напряжением 10/04 кВ, мощностью 100 кВА.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:

– в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 30.10.2021.

Срок проведения экспозиции Проекта – с 30.10.2021 по 22.11.2021.

Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период 
с 30.10.2021 по 22.11.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:

1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  412 (до 19.11.2021);

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Управление градостроительства

и земельных отношений Администрации Северодвинска